Artikelnummer:	ALRE24

Bezeichnung:	Reflektor für AL20180102 - Abstrahlwinkel: 24°

Serienname:	LITUS

EAN:	4037293024617

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,01

Produktgruppe:	Deckenanbau - LED

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Der Reflektor kann optional für die Leuchte AL20180102 verwendet werden. Der ursprüngliche Reflektor wird einfach gegen diesen ausgetauscht, wodurch der Ausstrahlwinkel von 36° auf 24° reduziert wird.

Merkmale (ETIM-Class – EC002558):

Farbe:	Silber

Ausstrahlungswinkel (°):	24,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Reflektor

Durchmesser (mm):	60,00

Höhe/Tiefe (mm):	35,00

Werkstoff:	Kunststoff

Lichtaustritt:	direkt

Lichtverteilung:	symmetrisch

Raster gelocht:	nein

Reflektor gelocht:	nein

Ausführung des Rasters/Reflektors:	glänzend

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein