Artikelnummer:	AMP150

Bezeichnung:	AMP Anschlussleitung - 1,5m - 12-24V - Buchse - freie Aderenden

Serienname:	–

EAN:	4037293361606

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,06

Produktgruppe:	Niedervolt

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	AMP-Anschlussleitung, primärseitig mit AMP-Buchse und sekundärseitig mit freien Aderenden. Zum Anschluss von 12V und 24V Leuchten mit AMP-Stecksystem. Die Anschlussleitung hat eine Länge von 150cm.

Merkmale (ETIM-Class – EC002556):

Farbe:	schwarz

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	sonstige

Ader-Zahl:	2,00

Zubehör:	nein

Ersatzteil:	nein