Artikelnummer:	APFBEAP

Bezeichnung:	Alu-Endabschlussplatte - 1x Endplatte inkl. Schrauben

Serienname:	–

EAN:	4037293031080

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,00

Produktgruppe:	Zubehör

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Endabschlussplatte, passend für die APFB-Profile. Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsschrauben. Technische Daten: Material: Aluminium pulverbeschichtet, ähnlich RAL9005, Schutzart: IP20

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	schwarz

Breite (mm):	18,50

Höhe (mm):	17,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Endkappe

Länge (mm):	3,00

Werkstoff:	Aluminium

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein