Artikelnummer:	APRCLIP

Bezeichnung:	Kunststoff-Montage-Clip, transparent für APRU, APRT, APRU44 - (2xClip, 4xSchrauben, 4x Dübel) - Nicht für APRU46

Serienname:	–

EAN:	4037293020176

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,01

Produktgruppe:	Zubehör

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Kunststoff-Befestigungsclip für die Montage der Profile APRU, APRT und APRU44. Mit dem Clip können die Alu-Profile bündig an Decke oder Wand montiert werden. Die Lieferung umfasst 2x Clip inkl. Schrauben.

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	ohne

Breite (mm):	27,40

Höhe (mm):	5,10

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Befestigungssatz

Länge (mm):	40,00

Werkstoff:	Kunststoff

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein