Artikelnummer:	APRU44300

Bezeichnung:	U-Profil, innenliegender Reflektor - Aluminium-Profil - 300cm - Alu eloxiert

Serienname:	–

EAN:	4037293059374

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	1,80

Produktgruppe:	Profile

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Das Aluminiumprofil fungiert sowohl als Kühlkörper bei der Montage von LED-Strips, kann aber z. B. auch als Kabelkanal eingesetzt werden. Die innenliegende abgeschrägte Bauform dient als Reflektor, wodurch das Licht nochmals gebündelt wird und somit eine extrem hohe Homogenität erreicht wird. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Strips mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzart: IP20. Für das Profil können folgende Abdeckungen verwendet werden: KAMR4 und KAMRH4.

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	Aluminium

Breite (mm):	41,00

Höhe (mm):	40,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Kabelkanal

Länge (mm):	3.000,00

Werkstoff:	Aluminium

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein