Artikelnummer:	APRU46200

Bezeichnung:	U-Profil für Einlegeprofil mit Reflektor - Aluminium-Profil - 200cm - Alu eloxiert - für APRR4

Serienname:	–

EAN:	4037293059336

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	1,64

Produktgruppe:	Profile

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Das Aluminiumprofil dient als Trägerprofil für das Einlegeprofil APRR4. Das Einlegeprofil kann nach der Montage des APRU46 einfach von Vorne eingeklipst werden. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Strips mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzart: IP20. Für das Profil können folgende Abdeckungen verwendet werden: KAMR4 und KAMRH4.

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	Aluminium

Breite (mm):	41,00

Höhe (mm):	60,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Kabelkanal

Länge (mm):	2.000,00

Werkstoff:	Aluminium

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein