Artikelnummer:	APRUW100

Bezeichnung:	U-Profil, innenliegender Reflektor - Aluminium-Profil - 100cm - weiß pulverbeschichtet

Serienname:	–

EAN:	4037293058780

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,45

Produktgruppe:	Profile

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Das Aluminiumprofil fungiert sowohl als Kühlkörper bei der Montage von LED-Strips, kann aber z. B. auch als Kabelkanal eingesetzt werden. Die innenliegende abgeschrägte Bauform dient als Reflektor, wodurch das Licht nochmals gebündelt wird und somit eine extrem hohe Homogenität erreicht wird. Die separat erhältliche Kunststoff-Abdeckung KAMR wird in das Profil eingeclipst uns ist somit seitlich nicht sichtbar. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Strips mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium pulverbeschichtet Schutzart: IP20 Farbe: RAL9003

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	weiß

Breite (mm):	30,00

Höhe (mm):	30,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Kabelkanal

Länge (mm):	1.000,00

Werkstoff:	Aluminium

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein