Artikelnummer:	APTBHL300

Bezeichnung:	Alu Trockenbauprofil für Lichtvoute, 300cm - Alu eloxiert - Deckengerichtet - nicht kompatibel zu EVN-Profilen

Serienname:	APTB-Serie

EAN:	4037293030755

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	1,18

Produktgruppe:	Profile

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Das Trockenbauprofil aus eloxiertem Aluminium ist geeignet für Gipsplatten mit einer Stärke von 12,5mm und LED-Strips bis 18mm Breite und einer Leistung von max. 30W je Meter. Das Profil sorgt für eine optimale Beleuchtung der Decke, wobei der LED-Strip nach fertiger Installation nicht sichtbar ist. Die Kante des Profils wird mit der Platte verspachtelt und ist somit nicht mehr sichtbar.

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	Aluminium

Breite (mm):	50,00

Höhe (mm):	29,44

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	sonstige

Länge (mm):	3.000,00

Werkstoff:	Aluminium

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein