Artikelnummer:	APWAW300

Bezeichnung:	Wandabschlussprofil - Aluminium-Profil - 300cm - weiß pulverbeschichtet

Serienname:	–

EAN:	4037293059282

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	1,02

Produktgruppe:	Profile

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Das Wandabschlussprofil aus Aluminium bildet den bündigen Wandabschluss bei der Montage von Trockenbaudecken oder Rasterdecken und ist für LED-Strips bis 15mm Breite geeignet. Das Profil sorgt für eine optimale Beleuchtung der Wand. Das Profil ist weiß pulverbeschichtet (ähnlich RAL9003, matt). Für das Profil können folgende Abdeckungen verwendet werden: KAMF, KAMFB, KAKF und KAMH.

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	weiß

Breite (mm):	28,00

Höhe (mm):	33,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	sonstige

Länge (mm):	3.000,00

Werkstoff:	Aluminium

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein