Artikelnummer:	APWF200

Bezeichnung:	Profilblende - Aluminium-Profil - 200cm - Alu eloxiert

Serienname:	–

EAN:	4037293372220

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,19

Produktgruppe:	Profile

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Das Aluminiumprofil fungiert als Kühlkörper bei der Montage von LED-Strips. In Verbindung mit dem Zwischenboden APZBWF, eingesetzt als Montageplatte, lassen sich zahlreiche Beleuchtungszenarien realisieren. Vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten, ganz egal ob als Effektbeleuchtung, Wellnessbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr lassen sich durch Einsatz des Profils umsetzen. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Strips mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzart: IP20

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	Aluminium

Breite (mm):	10,00

Höhe (mm):	18,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Blindabdeckung

Länge (mm):	2.000,00

Werkstoff:	Aluminium

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein