Artikelnummer:	APXSWEAP

Bezeichnung:	Alu-Endabschlussplatte hoch - 1x Endplatte inkl. Schrauben

Serienname:	–

EAN:	4037293018654

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,01

Produktgruppe:	Zubehör

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Endabschlussplatte, passend für die Profile APXSW100 und APXSW200 in Verbindung mit der hohen Kunststoff-Abdeckung in opal. Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsschrauben. Technische Daten: Material: Aluminium pulverbeschichtet, Schutzart: IP20

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	weiß

Breite (mm):	18,50

Höhe (mm):	27,50

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Endkappe

Länge (mm):	3,00

Werkstoff:	Aluminium

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein