Artikelnummer:	BP12ABR

Bezeichnung:	Anbaurahmen für Systemdecken-Einbaupanel - BPSU12../BPTU12../BPDU12..

Serienname:	OFFICIUM IN

EAN:	4037293026529

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	1,08

Produktgruppe:	Zubehör

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Anbaurahmen für Systemdecken-Einbaupanel (PSU12300140, BPTU12300140 und BPDU12300140). Der Rahmen wird mittels Steckverbindung zusammengesetzt, so dass nach der Montage keine Schrauben sichtbar sind. Der Rahmen bietet genügend Platz damit das bei den Panels jeweils mitgelieferte Netzgerät in diesem mit untergebracht werden kann. Die Gehäusefarbe ist ähnlich RAL9016.

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	weiß

Breite (mm):	300,00

Höhe (mm):	70,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	sonstige

Länge (mm):	1.200,00

Werkstoff:	Aluminium

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein