Artikelnummer:	BP12EBR

Bezeichnung:	Einbaurahmen für Systemdecken-Einbaupanel - BPSU12../BPTU12../BPDU12..

Serienname:	OFFICIUM IN

EAN:	4037293155168

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	1,59

Produktgruppe:	Zubehör

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Einbaurahmen für die Artikel BPSU12../BPTU12../BPDU12.. der Serie OFFICIUM IN.Der Lochausschnitt beträgt 1230x330mm.

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	weiß

Breite (mm):	341,00

Höhe (mm):	47,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Einbaurahmen

Länge (mm):	1.241,00

Werkstoff:	Aluminium

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein