Artikelnummer:	BPSAH

Bezeichnung:	Seilabhängung für Einbaupanel - BPSU../BPTU../BPDU..

Serienname:	OFFICIUM IN

EAN:	4037293026536

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,08

Produktgruppe:	Zubehör

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Mit der Seilabhängung können die Einbaupanels (BPSU62300140, BPTU62300140, BPDU62300140, BPSU12300140, BPTU12300140 und BPDU12300140) als Pendelleuchte montiert werden. Das Set beinhaltet zwei Seilabhängungen, wobei jede Seilbahänung über zwei Befestigungspunkte am Panel verfügt. Die Aufhängung kann jederzeit austariert werden, so dass das Panel absolut waagerecht montiert werden kann.

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	Silber

Breite (mm):	740,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Seilabhängung

Durchmesser (mm):	14,00

Länge (mm):	1.000,00

Werkstoff:	Stahl

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein