Artikelnummer:	BSL500140

Bezeichnung:	Stehleuchte - up/down - weiß - IP20 - 200-240V/AC - 38W/20W - 4000K/4000K - 3600lm/2725lm - 110°/75° - integrierter Drehdimmer - UGR kleiner 19 - L80B10 bei 50000h

Serienname:	OFFICIUM

EAN:	4037293161480

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	8,65

Produktgruppe:	Stehleuchten

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Die flackerfreie LED-Stehleuchte kann für Einzel- und Doppelarbeitsplätze eingesetzt werden. Geschaltet und gedimmt wird die Leuchte über den im Standrohr integrierten Drehdimmer, wobei das up- und downlight immer synchron gedimmt werden. Die Leuchte besteht aus Aluminium, während die Grundplatte für einen sicheren Stand aus Stahl gefertigt ist. Dank der flachen Grundplatte ist eine platzsparende Positionierung an Büromöbeln möglich. Technische Daten: Lichtfarbe up/down: 4000K, Leistung: up/down: 38W/20W, Lumen: up/down: 3600lm/2725lm, Blendwert: UGR kleiner 19, Abstrahlwinkel: up/down: 110°/75°, ta: -20 - 45°C, Zuleitung: 1,50m inkl. Schutzkontaktstecker, Farbe: ähnlich RAL9003.

Merkmale (ETIM-Class – EC000300):

Schutzklasse:	I

Breite (mm):	180,00

Gehäusefarbe:	weiß

Spannungsart:	AC

Mit Bewegungsmelder:	nein

Mit Dimmer:	ja

Ausführung des Rasters:	sonstige

Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Justierbar:	nein

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89

Mit Schalter:	ja

Mit Lichtsensor:	nein

Länge (mm):	980,00

Höhe/Tiefe (mm):	1.850,00

Werkstoff:	Aluminium

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar

Mit Präsenzmelder:	nein

Mit Reflektor:	ja

Anzahl der Leuchtenköpfe:	1,00

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:	nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:	nein

Lichtaustritt:	direkt/indirekt

Lichtverteilung:	symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung:	ohne Abdeckung

Nennspannung (V):	200,00 bis 240,00

Mit Leuchtmittel:	ja

Mit Betriebsgerät:	ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	ja

Leuchtenköpfe beweglich:	nein

Mit separater Leseleuchte:	nein

Farbtemperatur (K):	4.000,00 bis 4.000,00

Max. Systemleistung (W):	58,00

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm):	2.725,00

Lichtfarbe:	weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Dimmung 0-10 V:	nein

Dimmung 1-10 V:	nein

Dimmung DALI:	nein

Dimmung DMX:	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	ja

Dimmung LineSwitch:	nein

Dimmung herstellerspezifisch:	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein

Dimmung Phasenabschnitt:	nein

Dimmung Phasenanschnitt:	nein

Dimmung programmierbar:	nein

Dimmung RF:	nein

Dimmung Sine Wave Reduction:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Dimmung mit Push-button:	nein

Ohne Dimmfunktion:	nein

Lichtverteiler:	Reflektor

Leuchtenlichtausbeute (lm/W):	46,00

Dimmung DSI:	nein

Bedienung über Bluetooth:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%):	80,00

Farbtemperatur einstellbar:	nein

Lichtstrom einstellbar:	stufenlos

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich