Artikelnummer:	C10UNIDVB

Bezeichnung:	Direktverbinder für COB LED-Strips - Uni-Color - 10mm

Serienname:	–

EAN:	4037293059213

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,00

Produktgruppe:	Zubehör

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Mit dem Direktverbinder können COB LED-Strips ohne Löten verbunden werden. Dank der flachen und schmalen Bauform kann der Verbinder auch in Alu-Profilen verwendet werden. Die LED-Strips werden einfach in den Verbinder eingeschoben. Der Verbinder ist geeignet für Unicolor COB LED-Strips mit einer Platinenbreite von 10mm. Die maximale Belastbarkeit beträgt 24V und 5,5A. Maße: LxBxH: 15,6 x 11,6 x 3,3mm.

Merkmale (ETIM-Class – EC002707):

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Verbinder

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein