Artikelnummer:	C6545ABDRE

Bezeichnung:	Abdeckung mit Abstrahlwinkel 45° - für C65152502RE und C65152502RES

Serienname:	FLAMUS

EAN:	4037293033657

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,02

Produktgruppe:	Sonstiges Zubehör

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Abdeckung für die Wandleuchten C65152502RE und C65152502RES. Die Abdeckung wird einfach in den Reflektor der Leuchten eingesteckt und kann sowohl für den nach oben gerichteten als auch für den nach unten gerichteten Reflektor verwendet werden. Im Lieferumfang ist eine Abdeckung enthalten. Der Abstrahlwinkel der Abdeckung beträgt 45°.

Merkmale (ETIM-Class – EC002558):

Farbe:	anthrazit

Breite (mm):	52,00

Ausstrahlungswinkel (°):	45,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	sonstige

Länge (mm):	6,50

Höhe/Tiefe (mm):	81,00

Werkstoff:	Stahl

Raster gelocht:	nein

Reflektor gelocht:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein