Artikelnummer:	CAPE2501

Bezeichnung:	Seilabhängung mit Baldachin - weiß - Kabellänge: 150cm - für CA250125

Serienname:	TRACK A

EAN:	4037293064880

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,31

Produktgruppe:	Sonstiges Zubehör

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Seilabhängung mit Baldachin passend für die Leuchte CA250125. Bei der Abhängung handelt es sich um ein Textilummanteltes Kabel, sodass kein zusätzliches Stahlseil benötigt wird. Der Baldachin hat eine Aufbauhöhe von 29mm.

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	weiß

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Seilabhängung

Durchmesser (mm):	105,00

Länge (mm):	1.500,00

Werkstoff:	sonstige

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein