Artikelnummer:	CRE150160

Bezeichnung:	Reflektor mit weißen Farbring - Abstrahlwinkel: 60° -  für CA15xx25, CS15xx25 und CT15xx25

Serienname:	TRACK

EAN:	4037293064804

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,04

Produktgruppe:	Sonstiges Zubehör

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Der Reflektor kann optional für CA15xx25, CS15xx25 und CT15xx25 verwendet werden. Der ursprüngliche Reflektor und Farbring wird einfach gegen diesen ausgetauscht, wodurch der Ausstrahlwinkel von 36° auf 60° erhöht wird.

Merkmale (ETIM-Class – EC002558):

Farbe:	weiß

Ausstrahlungswinkel (°):	60,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Reflektor

Durchmesser (mm):	61,00

Höhe/Tiefe (mm):	43,00

Werkstoff:	Kunststoff

Lichtaustritt:	direkt

Lichtverteilung:	symmetrisch

Raster gelocht:	nein

Reflektor gelocht:	nein

Ausführung des Rasters/Reflektors:	glänzend

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein