Artikelnummer:	DALWPDIM1

Bezeichnung:	DALI-Dimmer-Wandpanel (weiß) - 1-Kanal - DALI-Busspannung - Druck-Dreh-Dimmer

Serienname:	–

EAN:	4037293023177

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,17

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Mit dem DALI-Wandpanel können Verbraucher über den Druck-Drehknopf geschaltet und gedimmt werden. Der Druck-Drehknopf besitzt einen integrierten blauen LED-Ring zur Dimmlevelwiedergabe und als Orientierungslicht. Das Panel kann nur in Verbindung mit einem Busgeber eingesetzt werden. Die Montage ist ohne Probleme auf Schalterdosen möglich. Da sowohl der Rahmen als auch der Druck- /Drehknopf wechselbar sind, ist eine Integration in verschiedene Schalterprogramme möglich (System 55). Die Stromversorgung des Wandpanel erfolgt über den DALI-BUS. Für das Wandpanel wird eine DALI-Adresse benötigt. Protokoll: DT6, DALI1.

Merkmale (ETIM-Class – EC002924):

Breite (mm):	80,00

Ausführung:	dynamisch

Höhe (mm):	41,00

Gehäuse:	Kunststoffgehäuse

Programmierbar:	ja

Länge (mm):	80,00

Aufbau:	nein

Einbau:	ja

Geeignet für Außengebrauch:	nein

Schutzart (IP):	IP20

Anzahl der Farbkanäle:	1,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein

DIN-Schienenmontage:	nein

Art der Steuerung:	DALI