Artikelnummer:	EFDWP4WWCW

Bezeichnung:	Tunable-White-Wandpanel -4-Kanal - 868MHz - Touch-Bedienfeld - passend für EFD12244X5A / EFD6712244x5A - für Montage auf tiefe Schalterdose geeignet

Serienname:	EFD-Serie

EAN:	4037293023115

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,19

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Das 4-Kanal Wandpanel kann bis zu 4 Funk-Dimmer-Empfänger getrennt voneinander steuern. Dabei sind folgende Funktionen möglich: Ein, Aus, dimmen (Tunable-White). Zusätzlich können für jeden Kanal zwei Lichtszenen gespeichert werden. Es können natürlich auch mehrere Empfänger auf einen Kanal eingelernt werden. Ebenso kann ein Empfänger auf mehrere Kanäle oder Wandpanel eingelernt werden. Passend für die Funk-Dimmer-Empfänger EFD12244X5A und EFD6712244X5A. Das Wandpanel kann über 100-240V/AC betrieben werden.

Merkmale (ETIM-Class – EC001358):

Stromversorgung:	sonstige

Reichweite (m):	20,00

Rollingcode-System:	nein

Anzahl der Befehle:	3,00

Funktaster unter Putz:	nein

Funktaster auf Putz:	nein

Tastatur-Schutzabdeckung:	nein

Funkfrequenz (MHz):	868,00

Mit Funkhandsender:	nein

Mit Funkcodiergerät:	nein

Schutzart (IP):	IP20