Artikelnummer:	FLAT3PAKSETB

Bezeichnung:	Kunststoff Endkappen schwarz 2er-Set für APFLAT3AM - 1x mit Kabelausgang, 1x ohne Kabelausgang

Serienname:	APFLAT-Serie

EAN:	4037293029599

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,00

Produktgruppe:	Zubehör

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Endkappen-Set, passend für das Profil APFLAT3AM. Das Set enthält 1x Endkappe geschlossen und 1x Endkappe mit Leitungsführung. Technische Daten: Schutzart: IP20

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	schwarz

Breite (mm):	22,70

Höhe (mm):	6,50

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Endkappe

Länge (mm):	11,60

Werkstoff:	Kunststoff

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein