Artikelnummer:	FLAT4PAKSET

Bezeichnung:	Silikon Endkappen 2er-Set für APFLAT4AM200 - 1x mit Kabelausgang, 1x ohne Kabelausgang

Serienname:	APFLAT-Serie

EAN:	4037293005715

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,00

Produktgruppe:	Zubehör

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Endkappen-Set aus Silikon, passend für das Profil APFLAT4AM200. Das Set enthält 1x Endkappe geschlossen und 1x Endkappe mit Leitungsführung. Technische Daten: Schutzart: IP20

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	Silber

Breite (mm):	18,00

Höhe (mm):	5,30

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Endkappe

Länge (mm):	7,00

Werkstoff:	sonstige

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein