Artikelnummer:	FLS12DV5

Bezeichnung:	Durchgangsverdrahtungsset - für FLS/FLD120125, FLS/FLD150125 - 5x2,5mm² Kabel mit 2x 5-fach Steckklemme

Serienname:	DARDO NEXT

EAN:	4037293163743

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,20

Produktgruppe:	Zubehör

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Durchgangsverdrahtungsset für die Leuchten FLS/FLD120125 und FLS/FLD150125. 5x2,5mm² Kabel mit 2x 5-fach Steckklemme.

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	grau

Breite (mm):	48,00

Höhe (mm):	28,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	sonstige

Länge (mm):	960,00

Werkstoff:	Kunststoff

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein