Artikelnummer:	FRGBWSETHS

Bezeichnung:	RGBW-Funkhandsender für FRGBWSET4X5A

Serienname:	–

EAN:	4037293031622

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,07

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Zusätzlicher Funk-Handsender für das FRGBWSET4X5A. Es können bis zu 5 Handsender auf einen Empfänger und bis zu 20 Empfänger auf einen Handsender eingelernt werden. Betrieb über 3x AAA 1,5V Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

Merkmale (ETIM-Class – EC001358):

Stromversorgung:	Batterie

Reichweite (m):	20,00

Rollingcode-System:	nein

Funktaster unter Putz:	nein

Funktaster auf Putz:	nein

Tastatur-Schutzabdeckung:	nein

Funkfrequenz (MHz):	868,00

Mit Funkhandsender:	ja

Mit Funkcodiergerät:	nein

Schutzart (IP):	IP20