Artikelnummer:	FW65BM

Bezeichnung:	Dämmerungs- und Bewegungsmelder - für FW65122440 und FW65152540

Serienname:	TWIN TUBE

EAN:	4037293162838

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,08

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Sensor zum Nachrüsten für die Artikel FW65122440 und FW65152540. Am Bewegungsmelder können mittels Dipschalter folgende Einsellungen vorgenommen werden: Erfassungsreichweite: 100% (5m), 75% (4m), 50% (2,5m) oder 25% (1,50m). Schaltdauer (Leuchtdauer): 5 Sekunden, 30 Sekunden, 90 Sekunden, 5 Minuten, 20 Minuten oder 30 Minuten. Funktion: Dauerhaft aktiv, unter 2 Lux, 10 Lux,  oder 50 Lux.  Arbeitstemperaturbereich -20°C bis + 60°C.

Merkmale (ETIM-Class – EC002558):

Farbe:	sonstige

Breite (mm):	35,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	sonstige

Länge (mm):	610,00

Höhe/Tiefe (mm):	35,00

Werkstoff:	sonstige

Raster gelocht:	nein

Reflektor gelocht:	nein

Ausführung des Rasters/Reflektors:	ohne

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein