Artikelnummer:	HSMULTI4

Bezeichnung:	Funkhandsender - 4-Kanal - IP20 - 2,4GHz - max. 20m Reichweite - Dimmung, Tunable-White, RGB, RGB+W - passend für FCMULTI4X6A

Serienname:	–

EAN:	4037293023160

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,08

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Der Funk-Handsender kann zur Steuerung aller Betriebsmodi (Dimmung, Tunable-White, RGB, RGB+W) des Funk-multicolor-Empfängers (FCMULTI4X6A) verwendet werden. Es können mehrere Handsender auf einen Empfänger eingelernt werden. Da es sich um einen 4-Kanal-Handsender handelt, können mit einem Handsender bis zu vier Zonen getrennt gesteuert werden, auch wenn diese unterschiedliche Betriebsmodi aufweisen. Betrieb über 2x AAA 1,5V Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

Merkmale (ETIM-Class – EC001358):

Stromversorgung:	Batterie

Reichweite (m):	20,00

Rollingcode-System:	nein

Funktaster unter Putz:	nein

Funktaster auf Putz:	nein

Tastatur-Schutzabdeckung:	nein

Funkfrequenz (MHz):	2.400,00

Mit Funkhandsender:	ja

Mit Funkcodiergerät:	nein

Schutzart (IP):	IP20