Artikelnummer:	HSRGBW

Bezeichnung:	Funkhandsender - IP20 - 433,9MHz - max. 20m Reichweite - passend für FC-RGBW-4x6A

Serienname:	–

EAN:	4037293004565

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,08

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Funk-Handsender für den RGBW-Controller FC-RGBW-4x6A. Für mehr Flexibilität ist es möglich mehrere Controller auf einen Handsender einzulernen. Außerdem können bis zu drei Handsender auf einen Controller eingelernt werden. Dadurch lassen sich durch den Einsatz mehrerer Controller und Handsender verschiedene Beleuchtungsgruppen schalten. Betrieb über 3x AAA 1,5V Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

Merkmale (ETIM-Class – EC001358):

Stromversorgung:	Batterie

Reichweite (m):	20,00

Rollingcode-System:	nein

Funktaster unter Putz:	nein

Funktaster auf Putz:	nein

Tastatur-Schutzabdeckung:	nein

Funkfrequenz (MHz):	433,90

Mit Funkhandsender:	ja

Mit Funkcodiergerät:	nein

Schutzart (IP):	IP20