Artikelnummer:	IC65230ASL

Bezeichnung:	Anschlussleitung und Endkappe für 230V LED-Strip - Länge 50cm mit Konturenstecker - Uni-Color - 16,5mm

Serienname:	IC230-Serie

EAN:	4037293033824

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,17

Produktgruppe:	Zubehör

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Die Anschlussleitung mit Konturenstecker wird einfach auf 230V LED-Strip aufgesteckt. Geeignet für Unicolor LED-Strips mit einer Breite von 16,5mm. Die Länge beträgt 50cm. Im Lieferumfang ist außerdem eine Endkappe enthalten.

Merkmale (ETIM-Class – EC002707):

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Netzanschlussleitung

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein