Artikelnummer:	IC65230VBL30

Bezeichnung:	Verbindungsleitung für 230V LED-Strip - Länge 30cm - Uni-Color - 16,5mm

Serienname:	IC230-Serie

EAN:	4037293034487

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,05

Produktgruppe:	Zubehör

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Die Verbindungsleitung wird einfach auf 230V LED-Strip aufgesteckt. Somit können zwei Teilstücke eines Strips einfach mit einer flexiblen Verbindung z. B. für Ecken versehen werden. Geeignet für Unicolor LED-Strips mit einer Breite von 16,5mm. Die Länge beträgt 30cm.

Merkmale (ETIM-Class – EC002707):

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Verbinder

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein