Artikelnummer:	KAF100

Bezeichnung:	Kunststoff-Abdeckung - gefrostet - 100cm - Material: UV-beständiges PMMA - Transmissionsgrad: ca. 80%

Serienname:	–

EAN:	4037293017800

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,05

Produktgruppe:	Abdeckungen

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Abdeckung passend für verschiedene Aluminiumprofile. Durch die gefrostete Abdeckung sind die darunterliegenden Bauteile kaum sichtbar, während gleichzeitig bei nur geringem Lichtverlust eine Entblendung erreicht wird. Technische Daten: Material: UV-beständiges PMMA, Transmissionsgrad: ca. 80%

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	ohne

Breite (mm):	15,00

Höhe (mm):	8,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Abdeckung

Länge (mm):	1.000,00

Werkstoff:	Kunststoff

Transparent:	ja

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein