Artikelnummer:	KAMF25M

Bezeichnung:	Kunststoff-Abdeckung - opal - flach - 2500cm - Material: Polycarbonat - Transmissionsgrad: ca. 70% - für APXS- und APXST- Profile

Serienname:	–

EAN:	4037293025133

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,65

Produktgruppe:	Abdeckungen

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Abdeckung passend für die Aluminiumprofile APXS und APXST. Durch die opale (matte) Abdeckung wird die tatsächliche Lichtausbeute des LED-Strips zwar verringert, jedoch gleichzeitig eine sehr gleichmäßige, homogene Lichtverteilung erreicht, wobei die einzelnen LED-Chips der im Profil verbauten LED-Strips kaum oder gar nicht zu erkennen sind. Die benötigte Länge kann von der 25m langen Rolle entsprechend abgeschnitten werden. Technische Daten: Material: Polycarbonat, Transmissionsgrad: ca. 70%

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	ohne

Breite (mm):	15,00

Höhe (mm):	4,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Abdeckung

Länge (mm):	25.000,00

Werkstoff:	Kunststoff

Transparent:	ja

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein