Artikelnummer:	L01006

Bezeichnung:	6-fach Verteiler - 12-24V - max. 250W/4A - IP20 - schraubbar - 1m Zuleitung

Serienname:	–

EAN:	4037293369558

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,07

Produktgruppe:	Sonstiges Zubehör

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	6-fach Niedervolt-Schraubverteiler, primärseitig mit freien Aderenden, mit 100cm Zuleitung. An die insgesamt 6 Ausgänge können sowohl 12V, als auch 24V Leuchten angeschlossen werden. Geeignet bis max. 250W Gesamtleistung.

Merkmale (ETIM-Class – EC002556):

Farbe:	weiß

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	sonstige

Ader-Zahl:	2,00

Zubehör:	nein

Ersatzteil:	nein