Artikelnummer:	LPRV2209C

Bezeichnung:	Gehäusering schwarz für LPRV1220125

Serienname:	PAVO

EAN:	4037293161817

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,00

Produktgruppe:	Deckenanbau - LED

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Gehäuseabdeckring für die Leuchte LPRV220125. Der Ring wird einfach auf die Leuchte aufgesteckt.

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	schwarz

Höhe (mm):	15,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Aufbaurahmen

Durchmesser (mm):	220,00

Werkstoff:	Edelstahl

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein