Artikelnummer:	LSTR08UNISDVB

Bezeichnung:	Direktverbinder für LED-Strip - Uni-Color - 8mm - max. 120LED/m

Serienname:	–

EAN:	4037293021456

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,00

Produktgruppe:	Zubehör

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Mit dem Direktverbinder können LED-Strips ohne Löten verbunden werden. Dank der flachen und schmalen Bauform kann der Verbinder auch in Alu-Profilen verwendet werden. Die LED-Strips werden in den Verbinder eingeschoben und dieser anschließend geschlossen. Bauartbedingt kann der Verbinder jedoch nur einmal geschlossen werden. Der Verbinder ist geeignet für Unicolor LED-Strips mit einer Platinenbreite von 8mm, einer Platinendicke von 0,25 - 0,35mm und einer maximalen Chip-Bestückung von 120 LED pro Meter. Die maximale Belastbarkeit beträgt 36V und 5A. Maße: LxBxH: 22 x 10 x 4,5mm.

Merkmale (ETIM-Class – EC002707):

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Verbinder

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein