Artikelnummer:	LSTR10UNIL

Bezeichnung:	L-Verbinder für LED-Strip - Uni-Color - 10mm

Serienname:	–

EAN:	4037293401715

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,00

Produktgruppe:	Zubehör

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Dank des L-Verbinder können die LED-Strips ganz einfach im 90° Winkel verlegt werden. Die Platine kann entweder angelötet werden, oder aber auch ganz einfach mittels der separat erhältlichen Direktverbinder am Strip befestigt werden. Geeignet für Unicolor-Strips mit einer Breite von 10mm. Die maximale Belastbarkeit beträgt 36V und 5A. Maße: LxBxH: 20 x 20 x 0,2mm.

Merkmale (ETIM-Class – EC002707):

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	sonstige

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein