Artikelnummer:	NVSSAH200

Bezeichnung:	Seilabhängung - 200cm - Belastbarkeit: 15Kg - für Aluminiuimprofile und Niedervolt-Schienensystem

Serienname:	–

EAN:	4037293999236

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,03

Produktgruppe:	Zubehör

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Seilabhängung für die Montage verschiedener Alu-Profile. Mit der Seilabhängung können die Alu-Profile mit einem Abstand von bis zu max. 200cm hängend an die Decke montiert werden. Die Länge lässt sich durch kürzen des Stahlseils beliebig anpassen. Technische Daten: Material: Aluminium, Stahl, Belastbarkeit: 15Kg.

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	Aluminium

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Seilabhängung

Durchmesser (mm):	13,00

Länge (mm):	2.000,00

Werkstoff:	Stahl

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein