Artikelnummer:	NVSSWH

Bezeichnung:	Edelstahl-Montage-Clip (2xClip, 4xSchrauben) - schwenkbar

Serienname:	–

EAN:	4037293002707

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,02

Produktgruppe:	Zubehör

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Schwenkbarer Befestigungsclip für die Montage verschiedener Profile. Mit dem Clip können die Alu-Profile schwenkbar an Decke oder Wand montiert werden. Technische Daten: Material: Edelstahl. Die Lieferung umfasst 2x Clip inkl. Schrauben.

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	Silber

Breite (mm):	26,00

Höhe (mm):	14,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Befestigungssatz

Länge (mm):	27,00

Werkstoff:	Edelstahl

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein