Artikelnummer:	PC6710889

Bezeichnung:	Abdeckglas matt für PC67101202, PC67101240, PC67101202S - PC67101202W, PC67101202M, PC674101202

Serienname:	ERIZO

EAN:	4037293026116

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,32

Produktgruppe:	Bodeneinbau - LED

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Mattes Frontglas für die Bodeneinbauleuchten PC67101202, PC67101240, PC67101202S, PC67101202W, PC67101202M, PC674101202. Dieses kann als Ersatz für das bei der Leuchte mitgelieferte klare Frontglas eingesetzt werden, um den Blendeffekt zu verringern.

Merkmale (ETIM-Class – EC002558):

Farbe:	sonstige

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	sonstige

Durchmesser (mm):	125,00

Höhe/Tiefe (mm):	10,00

Werkstoff:	Glas

Raster gelocht:	nein

Reflektor gelocht:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein