Artikelnummer:	RCHSRGBW4

Bezeichnung:	4 Zonen Funkhandsender - RGB+W - 2,4GHz - passend für RC-Leuchtmittel RC23570699-02

Serienname:	–

EAN:	4037293004343

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,07

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Funk-Handsender für RGBW-Leuchtmittel RC23570699-02. Mit dem Handsender können bis zu vier unterschiedliche Zonen gesteuert werden, wobei für jede Zone beliebig viele Leuchtmittel eingelernt werden können. Außerdem kann ein Leuchtmittel auf mehrere Handsender eingelernt werden, so dass dieses Bestandteil unterschiedlicher Zonen wird. Jedoch kann ein und das Selbe Leuchtmittel nur in eine Zone eines Handsenders eingelernt werden. Betrieb über 2x AAA 1,5V Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

Merkmale (ETIM-Class – EC001358):

Stromversorgung:	Batterie

Reichweite (m):	20,00

Rollingcode-System:	nein

Funktaster unter Putz:	nein

Funktaster auf Putz:	nein

Tastatur-Schutzabdeckung:	nein

Funkfrequenz (MHz):	2.400,00

Mit Funkhandsender:	ja

Mit Funkcodiergerät:	nein

Schutzart (IP):	IP20