Artikelnummer:	RFDALPGW

Bezeichnung:	Funk-DALI Gateway - 868MHz - zusätzlich per Taster ansteuerbar (8-230V/AC/DC) - Betrieb über DALI-BUS

Serienname:	–

EAN:	4037293024242

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,04

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Das Funk-DALI Gateway mit manueller Gruppen-/Szenen-/Zoneneinstellung kann mit verschiedenen Funk-Dimmer-Steuerelementen mit 868 MHz, aber auch über einen Taster (8V bis 230V/AC/DC) angesteuert werden. Somit können unterschiedliche DALI-Steuerungen für Unicoloranwendungen bequem über Funk gesteuert werden. Die Stromversorgung des Gateways erfolgt über den DALI-BUS. Die Maße sind: LxBxH: 45m x 46mm x 22mm, Protokoll: DT6.

Merkmale (ETIM-Class – EC001099):

Ausführung:	Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI

Bussystem KNX:	nein

Bussystem Funkbus:	ja

Bussystem Powernet:	nein

Andere Bussysteme:	sonstige

Bussystem LON:	nein

Demontageschutz:	nein

Funk-Schnittstelle:	ja

IR-Schnittstelle:	nein

Protokoll:	sonstige

Providerabhängig:	nein

Updatefähig:	nein

Visualisierung:	nein

Web-Server:	nein

Schutzart (IP):	IP20

Mit LED-Anzeige:	nein

Bussystem KNX-RF (Funk):	nein

Funk bidirektional:	nein