Artikelnummer:	SM685P

Bezeichnung:	IP68-Schraubverbindung - 5-pol. - max. 400V - Schraubmuffe

Serienname:	–

EAN:	4037293374675

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,07

Produktgruppe:	5-polig

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Die Schraubmuffe kann für vielfältige Kabelverbindungen im Außenbereich verwendet werden. Die zu verbindenden Kabel werden beidseitig durch die Schraubverbindung in Verbindung mit den Dichtungseinsätzen sicher an ihrem Platz gehalten. Im Inneren befindet sich die Schraubklemme zur Verdrahtung der Kabel. Technische Daten: max. 400V, 20A, Schutzart: IP68.

Merkmale (ETIM-Class – EC001170):

Halogenfrei:	nein

Geeignet für:	sonstige

Anzahl der Leiter:	5,00

Typ:	sonstige

Kabeldurchmesser Hauptkabel (mm):	8,00 bis 12,00

Kabeldurchmesser Abzweigkabel (mm):	8,00 bis 12,00

Bergbauzulassung:	nein

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel (mm²):	0,75 bis 2,50

Leiternennquerschnitt Hauptkabel (mm²):	0,75 bis 2,50

Verbindungszubehör mitgeliefert:	Schraubverbinder