Artikelnummer:	SMT683P

Bezeichnung:	IP68-Schraubverbindung - 3-pol. - max. 250V - Schraubmuffe T-Form

Serienname:	–

EAN:	4037293374682

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,07

Produktgruppe:	3-polig

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Die Schraubmuffe (T-Abzweigung) kann für vielfältige Kabelverbindungen im Außenbereich verwendet werden. Die zu verbindenden Kabel werden allseitig durch die Schraubverbindung in Verbindung mit den Dichtungseinsätzen sicher an ihrem Platz gehalten. Im Inneren befindet sich die Schraubklemme zur Verdrahtung der Kabel. Technische Daten: max. 250V, 20A, Schutzart: IP68.

Merkmale (ETIM-Class – EC001170):

Halogenfrei:	nein

Geeignet für:	sonstige

Anzahl der Leiter:	3,00

Typ:	T-Abzweig

Kabeldurchmesser Hauptkabel (mm):	8,00 bis 12,00

Kabeldurchmesser Abzweigkabel (mm):	8,00 bis 12,00

Bergbauzulassung:	nein

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel (mm²):	0,75 bis 2,50

Leiternennquerschnitt Hauptkabel (mm²):	0,75 bis 2,50

Verbindungszubehör mitgeliefert:	Schraubverbinder