Artikelnummer:	SV65AP100

Bezeichnung:	U-Profil für LED-Neon-Flex Sideview Mini und Topview Mini - Unicolor - Aluminium-Profil - 97cm - Alu eloxiert

Serienname:	NEONFLEX

EAN:	4037293025713

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,10

Produktgruppe:	Profile

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Mit dem Alu-Profil wird eine geradlinige Führung bei der Montage der LED Neon-Flex-Strips deutlich erleichtert. Das Profil ist geeignet für Unicolor Neon-Flex Sideview Mini und Topview Mini. Für eine einfache Montage des Profils sind zwei Löcher für die Schraubbefestigung vorgebohrt. Die Lieferung erfolgt inkl. Schrauben.

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	Aluminium

Breite (mm):	11,30

Höhe (mm):	11,30

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Kabelkanal

Länge (mm):	970,00

Werkstoff:	Aluminium

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein