Artikelnummer:	TVB67AP200

Bezeichnung:	U-Profil für LED-Neon-Flex Topview Unicolor - Aluminium-Profil - 200cm - Alu eloxiert

Serienname:	NEONFLEX

EAN:	4037293064736

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,29

Produktgruppe:	Profile

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Mit dem Alu-Profil wird eine geradlinige Führung bei der Montage der LED Neon-Flex-Strips deutlich erleichtert. Das Profil ist geeignet für Unicolor Neon-Flex Topview. Für eine einfache Montage des Profils sind zwei Löcher für die Schraubbefestigung vorgebohrt. Die Lieferung erfolgt inkl. Schrauben.

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	Aluminium

Breite (mm):	19,00

Höhe (mm):	14,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Kabelkanal

Länge (mm):	2.000,00

Werkstoff:	Aluminium

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein