Artikelnummer:	W30ELC

Bezeichnung:	Notstrommodul für WE3018xx25 und WR3018xx25 - mit Steckverbindern

Serienname:	HULK

EAN:	4037293063685

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,21

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Notstrommodul mit Steckverbindern zur Nachrüstung für die Artikel WE3018xx25 und WR3018x25. Im Notstrombetrieb beläuft sich der Lichtstrom auf 300 Lumen, die Leuchtdauer beträgt min. 3 Stunden. Arbeitstemperaturbereich 0°C bis +50°C. max. tc: 70°C

Merkmale (ETIM-Class – EC002558):

Farbe:	sonstige

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	sonstige

Werkstoff:	Kunststoff

Lichtaustritt:	direkt

Lichtverteilung:	symmetrisch

Raster gelocht:	nein

Reflektor gelocht:	nein

Ausführung des Rasters/Reflektors:	ohne

Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein