Artikelnummer:	W652736REF

Bezeichnung:	Reflektor für W65271602 - Abstrahlwinkel: 36°

Serienname:	FIRO

EAN:	4037293155694

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,00

Produktgruppe:	Sonstiges Zubehör

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Der Reflektor kann für die Leuchte W65271602 verwendet werden. Der ursprüngliche Reflektor wird einfach gegen diesen ausgetauscht, wodurch der Ausstrahlwinkel von 60° auf 36° verringert wird.

Merkmale (ETIM-Class – EC002558):

Farbe:	Aluminium

Ausstrahlungswinkel (°):	36,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Reflektor

Werkstoff:	Aluminium

Lichtaustritt:	direkt

Lichtverteilung:	symmetrisch

Raster gelocht:	nein

Reflektor gelocht:	nein

Ausführung des Rasters/Reflektors:	glänzend

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein