Artikelnummer:	WFGW12

Bezeichnung:	WiFi-Funk Gateway - 868MHz - 12V/DC inkl. Steckernetzteil - passend für EFD12244x5A, EFDP23400

Serienname:	EFD-Serie

EAN:	4037293019026

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,30

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Mit dem WiFi-Funk-Gateway können die Funkcontroller EFD1224x5A und EFDP23400 zusätzlich auch mit dem Smartphone oder Tablet via WLAN angesteuert werden. Das Gateway kann entweder direkt über WLAN angesteuert, oder in das Heimnetzwerk integriert werden. Der Anschluss erfolgt entweder mit einem Netzwerkkabel direkt am Router oder über WLAN. Somit kann das Gateway über Smartphone oder Tablet mit der zugehörigen App angesteuert werden, dieses gibt dann das entsprechende Funksignal an die eigentlichen LED-Controller weiter. Es können beliebig viele LED-Controller mit einem Gateway angesteuert werden, solange diese in Funkreichweite sind. Die Reichweite des Funksignals beträgt max. 30m, kann jedoch je nach baulichen Gegebenheiten variieren. Es können bis zu acht Gateways in einem Netzwerk betrieben werden. Im Lieferumfang befindet sich neben dem Steckernetzteil auch ein 2m langes Netzwerkkabel. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C.

Merkmale (ETIM-Class – EC000674):

Farbe:	weiß

Ausführung:	Ethernet

Max. Übertragungsrate (Bd):	10,00

Werkstoffgüte:	Thermoplast

Bussystem KNX:	nein

Bussystem Funkbus:	ja

Bussystem Powernet:	nein

Mit Busankopplung:	nein

Werkstoff:	Kunststoff

Bussystem LON:	nein

Mit Beschriftungsfeld:	nein

Schutzart (IP):	IP20

Mit LED-Anzeige:	ja

Transparent:	nein

Ausführung der Oberfläche:	glänzend

Bussystem KNX-RF (Funk):	nein

Funk bidirektional:	nein