Artikelnummer:	WL54101502

Bezeichnung:	Wegeleuchte 1000mm - Anthrazit - IP54 - 220-240V - 3000K - 4,5W - 310lm - passende Wandleuchten: WL54021502, WL54021502S

Serienname:	FONI

EAN:	4037293029346

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	2,35

Produktgruppe:	Garten- / Wegeleuchten - LED

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Die Wegeleuchte wurde aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt. Die Leuchte ist perfekt zur Beleuchtung von Gehwegen, Beten und vielem mehr geeignet. Durch den schräg gerichteten Leuchtenkopf entsteht bei der Leuchte kein Blendeffekt. Passend zur Pollerleuchte, gibt es auch die Wandleuchten (WL54021502 und WL54021502S).

Merkmale (ETIM-Class – EC000301):

Schutzklasse:	I

Breite (mm):	190,00

Mit Grundplatte:	ja

Anschlussart:	Schraubklemme

Gehäusefarbe:	anthrazit

Oberflächenschutz:	pulverbeschichtet

Spannungsart:	AC

Mit Bewegungsmelder:	nein

Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89

Mit Lichtsensor:	nein

Polzahl:	3,00

Länge (mm):	120,00

Höhe/Tiefe (mm):	1.000,00

Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar

Art der Leuchte:	Stele

Lichtaustritt:	direkt

Lichtverteilung:	symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal

Schlagfestigkeit:	IK06

Nennspannung (V):	220,00 bis 240,00

Schutzart (IP):	IP54

Mit Leuchtmittel:	ja

Mit Betriebsgerät:	ja

Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°

Farbtemperatur (K):	3.000,00 bis 3.000,00

Max. Systemleistung (W):	4,50

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm):	310,00

Lichtfarbe:	weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Leuchtenlichtausbeute (lm/W):	68,00

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Farbtemperatur einstellbar:	nein

Lichtstrom einstellbar:	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C):	nein