Artikelnummer:	WLS50451502

Bezeichnung:	LED Wegeleuchte 500mm - anthrazit - IP54 - Solar - 2,2W - 3000K - 120lm - Betriebszeit max. 12 Std. - Aufladezeit: mind. 6-8 Std. - Dämmerugnsschalter

Serienname:	SOLAR

EAN:	4037293024099

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	1,94

Produktgruppe:	Garten- / Wegeleuchten - LED

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Solar Wegeleuchte gefertigt aus Aluminium im Druckgussverfahren und pulverbeschichtet. Die Leuchte ist perfekt zur Beleuchtung von Gehwegen, als Randbeleuchtung für Terrassen oder Beete und vieles mehr geeignet. Da kein Stromanschluss nötig ist, kann diese bei Bedarf jederzeit einfach versetzt werden. Je nach Standort benötigt die Leuchte mindestens 6-8 Stunden bis der Akku voll aufgeladen ist. Mit voll geladenem Akku ist eine Betriebszeit von max. 12 Stunden möglich. Zusätzlich ist die Leuchte mit einem Dämmerungssensor versehen, so dass sich die Leuchte erst einschaltet, sobald 20 Lux unterschritten werden. Für einen sicheren Stand ist im Lieferumfang ein Erdspieß aus Kunststoff enthalten. Batterietyp: 18650 3,7V 2200mAh.

Merkmale (ETIM-Class – EC000301):

Schutzklasse:	III

Breite (mm):	140,00

Mit Grundplatte:	ja

Gehäusefarbe:	anthrazit

Oberflächenschutz:	pulverbeschichtet

Spannungsart:	DC

Mit Bewegungsmelder:	nein

Betriebsgerät:	nicht erforderlich

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89

Mit Lichtsensor:	ja

Länge (mm):	140,00

Höhe/Tiefe (mm):	500,00

Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar

Art der Leuchte:	Pollerleuchte

Lichtaustritt:	direkt

Lichtverteilung:	symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff matt/satiniert

Schlagfestigkeit:	IK05

Nennspannung (V):	3,70 bis 3,70

Schutzart (IP):	IP54

Mit Leuchtmittel:	ja

Mit Betriebsgerät:	nein

Ausstrahlungswinkel:	breitstrahlend 41-80°

Farbtemperatur (K):	3.000,00 bis 3.000,00

Max. Systemleistung (W):	2,20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm):	120,00

Lichtfarbe:	weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Farbtemperatur einstellbar:	nein

Lichtstrom einstellbar:	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C):	nein